Источник ИС Медицина, 11.02.2014

Приказ Председателя Комитета фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан 
от 4 марта 2009 года № 89
О государственной регистрации, перерегистрации лекарственных средств в Республике Казахстан

Утвержден

приказом Председателя

Комитета фармацевтического

контроля МЗ РК

от 4 марта 2009 года № 89

«О государственной регистрации, перерегистрации

лекарственных средств в Республике Казахстан»

Перечень лекарственных препаратов, рекомендованный к государственной регистрации, перерегистрации и разрешенный к медицинскому применению на территории Республики Казахстан

| № п/п | Наименование изделия | Тип регистрации | Комплектность | Краткая техническая характеристика (техническая спецификация, описание) | Фирма-производитель, страна | Регистрационный номер | Срок регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов и культуральных сред для подготовки к экстракорпальному оплодотворению (ЭКО) (IVF) | Регистрация | 1.Среда для промывки ооцитов «Flushing Medium» во флаконах по 125 мл (10840125), 2.Среда для промывки ооцитов «Flushing Medium» 5 флаконов по 60 мл (10845060), 3.Среда для промывки ооцитов «Flushing Medium with 10 IU/ml Heparin» во флаконах по 125 мл (10760125), 4.Среда для промывки ооцитов «Flushing Medium with 10 IU/ml Heparin» 5 флаконов по 60 мл (10765060), 5.Среда для промывки ооцитов «Syn Vitro Flush with 10 IU/ml Heparin» во флаконах по 125 мл (15760125), 6.Среда для промывки ооцитов «Syn Vitro Flush» во флаконах по 125 мл (15840125) | Среды входящие в состав набора, обеспечивают оптимальные условия и стабильную кислотность, как при операции забора ооцитов, так и при переносе из операционного поля в эмбриологическую лабораторию. Срок годности 7-14 дней. | MediCult A/S, ДАНИЯ | РК-МТ-5№006160 | 5 |
| 2 | Бандаж медицинский эластичный дородовой универсальный классический №1, №2, №3, №4, №5 | Регистрация | 1.Пластиковые съемные ребра жесткости-2 шт. | Благодаря съемным пластиковым ребрам жесткости эффективно снимает нагрузку в нижней части спины и поддерживает живот во время беременности. Бандаж может применяться для восстановления тонуса брюшных мышц после родов. Изготовлен по классической технологии с применением хлопка, что обеспечивает удобство и комфорт при использовании. Состав: хлопчатобумажная пряжа-68%; латекс-21%; полиэфирная нить-11%. Изделие подразделяется по размерам в зависимости от окружности бедер под животом: Номер изделия Окружность бедер под животом (см) 1 75-85 2 85-95 3 95-105 4 105-115 5 115-125 | ООО Витали, УКРАИНА | РК-МТ-5№006143 | 5 |
| 3 | Бандаж эластичный абдоминальный №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 | Регистрация |  | Препятствует образованию послеоперационных грыж. Способствует сокращению сроков реабилитации после полостных и иных операций. Состав: Хлопок - 27,7%; Латекс-34,8%; Полиэфирная нить- 9,8%; Полушерстяная нить - 27,7%. Изделие подразделяется по размерам в зависимости от окружности талии: Номер изделия Окружность талии (см): 1 68-75 2 76-81 3 82-87 4 88-98 5 99-109 6 110-120 7 121-130 | ООО Витали, УКРАИНА | РК-МТ-5№006144 | 5 |
| 4 | Наколенник эластичный медицинский Фармикс №1, №2, №3, №4 | Регист рация |  | Оказывает фиксацию и создает умеренную компрессию, а также улучшает кровоснабжение и стимулирует обменные процессы в подлежащих тканях. Используется в реабилитационный период после операции в области коленного сустава, и как средство предупреждения травм при занятиях спортом и физических нагрузках. Состав: хлопчатобумажная пряжа-67%; латекс-21%; полиэфирная нить-12%. Изделие подразделяется по размерам в зависимости от обхвата колена Номер изделияОбхват колена (см) 1 26-32 2 33-37 3 38-42 4 43-46 | ООО Витали, УКРАИНА | РК-МТ-5№006145 | 5 |
| 5 | Пояс медицинский эластичный послеоперационный №1, №2, №3, №4, №5, №6 | Регистрация |  | Используется при грыжах и опущениях почек. Помогает восстановить тонус мышц женщинам после родов. Удобен для повседневного ношения. Застяжка «контакт» (липучка) позволяет регулировать степень утяжки. Высота изделия 225 мм. Состав: латекс-50%; полиэфирная нить-50%. Изделие подразделяется по размерам в зависимости от окружности талии: Номер изделияОкружность талии (см) 1 67-74 2 75-84 3 85-94 4 95-105 5 106-115 6 116-125 | ООО Витали, УКРАИНА | РК-МТ-5№006146 | 5 |
| 6 | Бинт медицинский эластичный средней растяжимости 1м х 8см; 1,5м х 8см; 2м х 8см; 2,5м х 8 см; 3м х 8 см; 4м х 8 см; 5м х 8 см; 1м х 10 см; 1,5м х 10 см; 2м х 10 см; 2,5м х 10 см; 3м х 10см; 4м х 10см; 5м х 10см. | Регистрация | 1.Катушка (шпуля), 2.Пластмассовые фиксаторы 2 шт. | Позволяет мягко зафиксировать поврежденные участки тела, создав при этом необходимую компрессию для удобной и надежной фиксации перевязочных средств. Специальная катушка (шпуля), на которую наматывается бинт, обеспечивает удобство при перевязке, создает надежную формоустойчивость готового изделия. Края бинтов крепятся в нужном положении при помощи двух пластмассовых фиксаторов. Состав хлопчатобумажная ткань. Изделие подразделяется по размерам 1,5мх8см; 2м*8см; 2,5мх8см; Зм*8см; 4мх8см; 5м*8см; 1мхЮсм; 1,5мх10см;2мхЮсм; 2,5м*10см; ЗмхЮсм; 4мх10см; 5мх10см. Удлинение не менее 80%. | ООО Витали, УКРАИНА | РК-МТ-5№006147 | 5 |
| 7 | Пояс эластичный медицинский №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7 | Регистрация |  | Используется в качестве фиксируещего и компрессионного средства для лечения и профилактики пояснично-крестцового радикулита, неврита, остеохондроза, для воспрепятствования дегенеративно-дистрофических изменениях в позвоночнике, хроническом пиелонефрите, при опущениях почек, снятии болей при обострениях, люмбаго, ишиас, для поддержания внутренних органов и мышечных тканей. Обладает тепловым и массажным действием. Состав: хлопок - 40%; латекс-9%; полиэфирная нить- 6%; полушерстяная нить - 45%. Изделие подразделяется по размерам в зависимости от окружности талии: Номер изделия Окружность талии (см) 1 60-67 2 68-75 3 76-81 4 82-87 5 88-98 6 99-109 7 110-120 | ООО Витали, УКРАИНА | РК-МТ-5№006148 | 5 |
| 8 | Тампон спиртовый Pharma Swab однократного применения, размером 3см х 3см, в коробке №100 | Регистрация |  | Спиртовый тампон «Pharma Swab» представляет тканевую повязку, пропитанную 70% изопропиловым спиртом. Каждый тампон помещается в гибкую упаковку из фольги. Каждая картонная коробка содержит 100 упаковок однократного применения. Размер: 3 см х 3. | Pharmaplast S.A.E, ЕГИПЕТ | РК-МТ-5№006156 | 5 |
| 9 | Трубка для дренажа с расширением и без нестерильная, однократного применения диаметром (мм): 2,7/4,0, 3,1/4,7, 3,6/5,3, 4,2/6,0, 4,7/6,7, 5,3/7,3, 6,0/9,0, 6,2/8,3, 6,6/9,3, 7,0/10,0, 7,4/10,0, 8,0/11,0, 9,0/12,0, 10,0/13,0 длиной (м) 30, 50, 100 | Регистрация |  | Дренажная трубка с расширением и без представляет собой прозрачную трубку с округлой внутренней площадью. Расширения повторяются циклически и соответствуют размерам приемника. Изготовлены из медицинского ПВХ, высокого качества. Прозрачные, неизгибаемые. | SUMI S.C., ПОЛЬША | РК-МТ-5№006157 | 5 |
| 10 | Желудочный зонд, однократного применения, стерильный размерами (СН) 8,10,12,14,16,18,20,22,25,28,30,32,35 длиной (мм) 800, 1000 | Регистрация |  | Стерилизован окисью этилена. Неперегибаемый. Имеет цветной идентификационный код. Изготовлен из эластичного ПВХ. Имеют форму трубки круглого сечения. На одном конце находится воронка, другой конец трубки полностью закрыт или оканчивается центральным отверстием. На боковой поверхности трубки имеются два отверстия На дрен нанесена шкала длины в виде отдельных отметок. | SUMI S.C., ПОЛЬША | РК-МТ-5№006158 | 5 |
| 11 | Зонд для энтерального питания, стерильный, однократного применения, размерами (Ch) 4.5.6.8.10.12; длиной 400, 1000 (мм) | Регистрация |  | Стерилизован окисью этилена. Изготовлен из мягкого эластичного ПВХ. Имеют форму трубки круглого сечения. С одной стороны вставлена насадка, цвет которой указывает на размер зонда. Насадка закрывается затычкой, с гнездом типа Луер. Другая сторона зонда равномерно расплавлена. На боковой поверхности зонда сделаны два альтернативных отверстия. Длина зонда может кодироваться в виде видимых отметок или в виде отметки каждого сантиметра. | SUMI S.C., ПОЛЬША | РК-МТ-5№006159 | 5 |
| 12 | Набор культуральных сред для приготовления спермы к экстракорпоральному оплодотворению (ЭКО) (IVF) | Регистрация | 1.Среда для приготовления сперматозоидов «Sperm Preparation Medium with Phenol Red» 10 флаконов по 10 мл (10701010), 2.Среда для приготовления сперматозоидов «Sperm Preparation Medium without Phenol Red» 10 флаконов по 10 мл (10691010), 3.Среда для приготовления сперматозоидов «Sperm Preparation Medium with Phenol Red» 2 флакона по 10 мл (10702010), 4.Среда для приготовления сперматозоидов «Sperm Preparation Medium with Phenol Red» во флаконах по 60 мл (10700060), 5.Среда для приготовления сперматозоидов «Sperm Preparation Medium with Phenol Red» 5 флаконов по 60 мл (10705060), 6.Среда для приготовления сперматозоидов «Sperm Preparation Medium without Phenol Red» во флаконах по 60 мл (10690060), 7.Среда для приготовления сперматозоидов «Sperm Preparation Medium without Phenol Red» 5 флаконов по 60 мл (10695060), 8.Среда «SupraSperm 90» во флаконах по 60 мл (10910060), 9.Среда «SupraSperm 90» во флаконах по 500 мл (10910500), 10.Среда «SupraSperm 100» во флаконах по 60 мл (10970060), 11.Среда «SupraSperm 100» 2 флакона по 60 мл (10972060), 12.Среда «SupraSperm 100» во флаконах по 500 мл (10970500), 13.Среда «SupraSperm System» 2 флакона по 10 мл (10922010), 14.Среда «SupraSperm System» 2 флакона по 60 мл (10922060) | Среда «Sperm Prepapation Medium» применяется для отделения семенной плазмы, мертвых сперматозоидов и других клеток с целью выявления лучших жизнеспособных сперматозоидов, пригодных для оплодотворения. Срок годности 7-14 дней | MediCult A/S, ДАНИЯ | РК-МТ-5№006161 | 5 |
| 13 | Набор культуральных сред для микротехники при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) (IVF) | Регистрация | 1.Среда «PVP» во флаконах по 1 мл (10890001), 2.Среда «PVP» 5 флаконов по 0,2 мл (10905000), 3.Среда «Sperm Slow» 4 флакона по 0,1 мл (10944000), 4.Среда «Syn Vitro Hyadase» 5 флаконов по 1 мл (15115001), 5.Среда «Syn Vitro Cumulase» 3 флакона по 0,5 мл (15123000), 6.Среда «Syn Vitro ICSI Holding Medium « 5 флаконов по 1 мл (15855001), 7.Кислый раствор «Acidified Tyrodes Solution» 5 флаконов по 0,2 мл (10605000), 8.Среда для биопсии «Biopsy Medium» во флаконе 10 мл (10620010) | Набор культуральных сред для микротехники при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) (IVF) предназначен для процедуры интрацитоплазматической инъекции сперматозоидов, подготовки ооцитов перед инъекцией, биопсии бластомеров, а также для проведения предимплантационной генетической диагностики эмбрионов. Набор применяется только «in vitro». Срок годности 7- 14 дней. | MediCult A/S, ДАНИЯ | РК-МТ-5№006162 | 5 |
| 14 | Набор сред для культивирования и переноса эмбрионов при экстракорпоральном оплодотворении (ЭКО) (IVF) | Регистрация | 1.Среда «IVM System» 4 флакона по 10 мл (82214010), 2.Среда для ЭКО «Universal IVF Medium» 10 флаконов по 10 мл (10311010), 3.Среда для ЭКО «Universal IVF Medium» 5 флаконов по 60 мл (10315060), 4.Среда для ЭКО «Universal IVF Medium» флаконы по 60 мл (10300060), 5.Среда для ЭКО «Universal IVF Medium without Phenol Red» 10 флаконов по 10 мл (10301010), 6.Среда для ЭКО «Universal IVF Medium without Phenol Red» 5 флаконов по 60 мл (10305060), 7.Среда для ЭКО «Universal IVF Medium without Phenol Red» флаконы по 60 мл (10310060)., 8.Среда «Blast Assist System» 2 флакона по 10 мл (10392010), 9.Среда «Blast Assist System without Phenol Red» 2 флакона по 10 мл (10402010), 10.Среда «ISM1 with Phenol Red» флаконы по 10 мл (10500010), 11.Среда «ISM1 with Phenol Red» флаконы по 60 мл (10500060), 12.Среда «ISM2 with Phenol Red» флаконы по 10 мл (10510010), 13.Среда «ISM2 with Phenol Red» флаконы по 60 мл (10510060), 14.Среда «UTM with Phenol Red « флаконы по 10 мл (10520010), 15.Среда «ISM1 without Phenol Red « флаконы по 10 мл (11500010), 16.Среда «ISM1 without Phenol Red « флаконы по 60 мл (11500060), 17.Среда «ISM2 without Phenol Red « флаконы по 10 мл (11510010), 18.Среда «ISM2 without Phenol Red « флаконы по 60 мл (11510060), 19.Среда «UTM without Phenol Red « флаконы по 10 мл (11520010), 20.Среда «Embryo Assist» флаконы по 10 мл (12120010), 21.Среда «Embryo Assist» флаконы по 60 мл (12120060), 22.Среда «Embryo Assist» 10 флаконов по 10 мл (1212010), 23.Парафиновое масло стерильное во флаконах по 500 мл (10100500), 24.Парафиновое масло стерильное во флаконах по 60 мл (10100060), 25.Парафиновое масло стерильное 5 флаконов по 60 мл (10105060) | Набор сред предназначен для процедуры инсеминации, культивирования и преноса эмбрионов, создания наилучшей среды для развивающегося эмбриона. Среды содержат солевой раствор» Эрла», питательные вещества, витамины и аминокислоты, разработанные с учетом потребностей эмбриона на ранних стадиях развития. Срок годности 7-14 дней. | MediCult A/S, ДАНИЯ | РК-МТ-5№006163 | 5 |
| 15 | Набор культуральных сред и реактивов для замораживания и размораживания ооцитов и эмбрионов | Регистрация | 1.Набор для замораживания ооцитов - 5 флаконов по 10 мл (10485010), 2.Набор для размораживания ооцитов - 4 флакона по 10 мл (10494010), 3.Набор для замораживания эмбрионов- 4 флакона по 10 мл (10264010), 4.Набор для размораживания эмбрионов - 4 флакона по 10 мл (10984010), 5.Набор для замораживания бластоцист - 2 флакона по 10 мл (10532010), 6.Набор для размораживания бластоцист - 2 флакона по 10 мл (10542010), 7.Набор для витрификации (замораживание) - 2 флакона по 1 мл (11182001), 8.Набор для витрификации (размораживание) - 5 флаконов по 5 мл (11195002), 9.Набор для витрификации (12202001), 10.Набор для витрификации (12182001), 11.Среда для замораживания спермы во флаконах по 10 мл (10670010), 12.Крио сперм во флаконах по 10 мл (11010010) | Набор культуральных сред для замораживания и размораживания ооцитов и эмбрионов предназначен в качестве среды для криоконсервации спермы, ооцитов и эмбрионов обеспечивает поддержания структурной целостности клетки, а также ее функциональных характеристик. | MediCult A/S, ДАНИЯ | РК-МТ-5№006164 | 5 |
| 16 | Анализатор ИФА Freedom EVOLyzer 100/4 автоматический | Регистрация | 1.Базовый модуль, 2.Устройство для считывания штрих-кода, 3.Загрузочный порт, 4.Робот-манипулятор, 5.Насос промывочный, 6.Инкубаторы, 7.Пипетирующая рука, 8.Полки для микропланшетов, 9.Микропланшетный фотометр, 10.Микропланшетное промывающее устройство, 11.Устройство для использования одноразовых наконечников, 12.Устройство сброса наконечников, 13.Тележка для емкостей, 14.Модуль для определения веса промывочных жидкостей, 15.Штативы, 16.Держатели, 17.Наконечники, 18.Набор аксессуаров для обслуживания и установки, 19.Инструкция с программным обеспечением | Автоматический анализатор ИФА Freedom EVOLyzer 100/4 педназначен для постановки иммуноферментного анализа (ИФА). Все стадии анализа, включая пипетирование образцов и реагентов, инкубацию, промывку микропланшет и обработку результатов, полностью автоматизированы. Применяется в научных и клинических лабораториях при постановки иммуноферментного анализа (ИФА) для скрининга инфекций, определения различных аналитов (гормоны, аллергены, иммуноглобулины, маркеры патологических состояний и т.п.). Технические характеристики: 1) аппаратная часть: пипетирующий и транспортировочный манипуляторы; конфигурация наконечников - 4 наконечника, возможны любые комбинации; объемы дозирующих шприцев - 500/1000/2500 мкл; возможна дозагрузка образцов и реагентов; 2) стандартный объем пипетирующего модуля 10-2500мкл; 3) размеры (ВхШхГ), мм: 870 х 1375 х 780; 4) электропитание: мощность 800ВА, напряжение 100-240 В, частота 50/60 Гц; 5) возможна постоянная дозагрузка (без остановки прибора) образцов, реагентов, микропланшетов и одноразовых наконечников; Аппарат должен работать при температуре 15-35° С и относительной влажности 5 -80 %. | TECAN Schweiz AG, ШВЕЙЦАРИЯ | РК-МТ-5№006165 | 5 |
| 17 | Пояс медицинский эластичный при травмах ребер модель ELAST 9902 (размеры: №1-№4) | Перерегистрация |  | Медицинские эластичные пояса изготавливаются из следующих материалов: полиэстер; латекс. Эксплуатационные характеристики медицинского эластичного изделия должны соответствовать следующим требованиям: Эксплуатационные характеристики медицинского эластичного пояса изделия должны соответствовать следующим требованиям: Изменение линейных измерений изделий после первой стирки (усадка) должно быть не более 20% их линейных измерений до стирки. Значения остаточной деформации изделий до и после стирки должны быть не более 10 %. Значение разрывной нагрузки, растяжимости, рабочей растяжимости изделий после стирки должны быть не менее значений, указанных ГОСТ Р 51219-98. Значение разрывного удлинения изделий должно быть не менее значения растяжимости. Изменение значения разрывного удлинения изделий после стирки должно быть не более 20% их разрывного удлинения до стирки. Эластичные пояса применяется для эластичной фиксации грудной клетки, поддержания внутренних органов в до- и послеоперационный период, а также для снижения болевого синдрома. | ООО Tonus Elast, ЛАТВИЯ | РК-МТ-5№006149 | 5 |
| 18 | Повязки медицинские эластичные из неопрена для фиксации коленного сустава, модели ELAST 9903, ELAST 9911 (размеры: №1-№5) | Перерегистрация |  | Медицинские эластичные изделия из неопрена изготавливаются из следующих материалов: аэропрен - микропористый каучук; нейлон. Эксплуатационные характеристики медицинских эластичных изделий должны соответствовать следующим требованиям: Изменение линейных измерений изделий после стирки (усадка) должна быть не более 10 мм по обхватам их линейных измерений до стирки. Значения остаточной деформации до и после стирки должны быть не более 10 мм. Значение разрывной нагрузки, растяжимости изделий после стирки должны быть не менее значений, указанных в таблице 23 в TN LR 210301165-01-2000 . Значение разрывного удлиннения изделий должно быть не менее значения растяжимости. В условиях эксплуатации повязки из неопрена должны быть нетоксичны. Производство изделий из неопрена не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего сенсибилизирующего воздействия на организм человека. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань. Эластичные изделия из неопрена предназначена для использования в качестве лечебно-профилактического средства для фиксации, защиты и поддержания в состоянии покоя связочного (костного) аппарата и мягких тканей этого сустава ноги. | ООО Tonus Elast, ЛАТВИЯ | РК-МТ-5№006150 | 5 |
| 19 | Бинт медицинский эластичный сетчатый, трубчатый, фиксирующий, нестерильный, модель:ELAST 9701 (размеры: №1-№3) | Перерегистрация |  | Медицинские эластичные трубчатые, фиксирующие, нестерильные изделия изготавливаются из следующих материалов: лайкра; полиэстер; полиамид. Эксплуатационные характеристики медицинских эластичных трубчатых, фиксирующих, нестерильных изделий должны соответствовать следующим требованиям: растяжимость - по длине не менее 500%, не более 1000%, по ширине не нормируется так как изделия высокоэластичные. Медицинские эластичные трубчатые, фиксирующие, нестерильные изделия применяется для удобной и надежной фиксации повязок, линейные измерения бинтов должны соответствовать требованиям. | ООО Tonus Elast, ЛАТВИЯ | РК-МТ-5№006151 | 5 |
| 20 | Бинт медицинский эластичный, ленточный, компрессионные, средней, высокой, низкой растяжимостей ELAST 9512 шириной 60мм, 80мм, 100мм, 120мм, длиной 0,6м, 1,0м, 2,0м, 2,5м, 3,0м, 3,5м, 4,0м, 4,5м, 5,0м. | Перерегистрация |  | Медицинские ленточные, компрессионные изделия изготавливаются из следующих материалов: хлопок; полиэстер; латекс. Эксплуатационные характеристики медицинских ленточных, компрессионных изделий должны соответствовать следующим требованиям: Растяжимость - по длине: высокая не менее 150%; средняя не менее 100%, не более 150%; низкая не менее 30%, не более 100% ,по ширине не нормируется так как изделия высокоэластичные. | ООО Tonus Elast, ЛАТВИЯ | РК-МТ-5№006152 | 5 |
| 21 | Пояс-бандаж медицинский эластичный поддерживающий для беременных, модель: ELAST 0008 Irena (размеры: №1-№4) | Перерегистрация |  | Медицинские эластичные изделия изготавливаются из следующих материалов: полиамид; хлопок. Эксплуатационные характеристики медицинских эластичных изделий должны соответствовать следующим требованиям: Изменение линейных измерений после первой стирки (усадка)должно быть не более 10мм их линейных измерений до стирки. Значения остаточной деформации изделий до и после стирки должны быть не более 10мм. Значение разрывной нагрузки, растяжимости, рабочей растяжимости изделий после стирки должны быть не менее значений, указанных в ГОСТ Р 51219-98. Значение разрывного удлинения изделий должно быть не менее значения растяжимости. Изменение значения разрывного удлинения изделий после стирки должно быть не более 2 см их разрывного удлинения до стирки. Изделия должны выдерживать не менее 30 циклов санитарно-гигиенической обработки. За цикл принимается однократная стирка в мыльном растворе по ГОСТ 25644, ручной отжим и сушка до эксплуатационного состояния. Медицинские эластичные изделия изделия предназначены для снятия нагрузки с нижней части спины и поддержки живота во время беременности. | ООО Tonus Elast, ЛАТВИЯ | РК-МТ-5№006153 | 5 |
| 22 | Трусы медицинские эластичные послеродовые модели: ELAST 9907, ELAST 0104, ELAST 0106 (размеры: №1-№6) | Перерегистрация |  | Медицинские эластичные изделия изготавливаются из следующих материалов: полиамид; эластан. Эксплуатационные характеристики медицинских эластичных изделий должны соответствовать следующим требованиям: Изменение линейных измерений после первой стирки (усадка)должно быть не более 10мм их линейных измерений до стирки. Значения остаточной деформации изделий до и после стирки должны быть не более 10мм. Значение разрывной нагрузки, растяжимости, рабочей растяжимости изделий после стирки должны быть не менее значений, указанных в ГОСТ Р 51219-98. Значение разрывного удлинения изделий должно быть не менее значения растяжимости. Изменение значения разрывного удлинения изделий после стирки должно быть не более 2 см их разрывного удлинения до стирки. Изделия должны выдерживать не менее 30 циклов санитарно-гигиенической обработки. За цикл принимается однократная стирка в мыльном растворе по ГОСТ 25644, ручной отжим и сушка до эксплуатационного состояния. Медицинские эластичные изделия предназначены для поддержания брюшного пресса после родов, а также в реабилитационный период после различного рода травм и операций на брюшной полости. | ООО Tonus Elast, ЛАТВИЯ | РК-МТ-5№006154 | 5 |
| 23 | Корректор осанки медицинский эластичный, модель: ELAST 9806, ELAST 0109, ELAST 0303 (размеры: №1-№4) | Перерегистрация |  | Медицинские эластичные корректора изготавливаются из следующих материалов: полиэстер; латекс. Эксплуатационные характеристики медицинских эластичных изделий должны соответствовать следующим требованиям: Изменение линейных измерений изделий после первой стирки (усадка) должно быть не более 20% их линейных измерений до стирки. Значения остаточной деформации изделий до и после стирки должны быть не более 10 %. Значение разрывной нагрузки, растяжимости, рабочей растяжимости изделий после стирки должны быть не менее значений, указанных ГОСТ Р 51219-98. Значение разрывного удлинения изделий должно быть не менее значения растяжимости. Изменение значения разрывного удлинения изделий после стирки должно быть не более 20% их разрывного удлинения до стирки. | ООО Tonus Elast, ЛАТВИЯ | РК-МТ-5№006155 | 5 |
| 24 | Бинт медицинский эластичный трубчатый, компрессионный модель: ELAST 9605 (размерами: №1-№4) | Перерегистрация |  | Медицинские эластичные трубчатые, компрессионные изделия изготавливаются из следующих материалов: I состав: хлопок; латекс; полиэстер; II состав: хлопок; полушерсть; латекс; полиэстер. Эксплуатационные характеристики медицинских эластичных, трубчатых, изделий должны соответствовать следующим требованиям: Растяжимость - по длине не менее 100%, не более 150%,по ширине не нормируется так как изделия высокоэластичные. | ООО Tonus Elast, ЛАТВИЯ | РК-МТ-5№006166 | 5 |