**КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22»**

**г. Алматы, мкр.Шанырак-2**

**ул. Жанкожа батыр 193а**

**8(727)245 99 01**

**эл. адрес: [gp22.shanyrak@mail.ru](mailto:gp22.shanyrak@mail.ru)**

**Объявление о проведении закупа лекарственных средств и изделий медицинского назначения способом запроса ценовых предложений.**

Заказчик, КГП на ПХВ «Городская поликлиника №22» УОЗ г. Алматы, юридический адрес:г. Алматы, мкр.Шанырак-2 ул. Жанкожа батыра 193а, объявляет о проведении закупа способом ценовых предложении изделии медицинского назначения для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования в соответствии с пунктами 106, 107 «Правил организации о проведения закупа лекарственных средств, профилактических(иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих,) препаратов, изделии медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования», утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 04 июня 2021 года №375 (далее-Правила).

Полный пречень лекарственных средств, изделия медицинского назначения, содержащие количество, техническое описание и суммы, выделенные для закупа, указаны в приложении №1 к настоящему объявлению.

Запечатанный конверт с ценовыми предложениями потенциальных поставщиков должен быть представлен или выслан по почте в рабочие дни с 8-00 до 17-00 часов по местному времени по адресу: г. Алматы, мкр.Шанырак-2, ул. Жанкожа батыр 193а. Дата объявления закупа способом запроса ценовых предложении: 13.12.2021г. Срок представления конвертов с ценовыми предложением: до 15 часов 00минут 22.12.2021г. Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться в 15.00 часов 00 минут, 22.12.2021 года по следующему адресу: г. Алматы, мкр.Шанырак-2, ул. Жанкожа батыр, 193а, отдел государственных закупок.

Запечатанный конверт должен содержать ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действии(операции), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным главой 4 Правил.

Победитель представляет заказчику в течение десяти календарных дней со дня признанием победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалифицированным требованиям:

1)копии разрешений (уведомлений) либо разрешений ( уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствий с Законом Республики Казахстан от 16 мая 2014года «О разрешениях и уведомлениях», сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органах, потенциальный поставщик представляет нотариально удостоверенную копию соответствующего разрешения(уведомления), полученного (направленного) в соответствии с Законом РК от 16 мая 2014года «О разрешениях и уведомлениях»;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3)копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо справку о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4)копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляется выписка из реестра держателей акции или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа;

5)сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, отчислениям и (или) взносам на обязательное медицинское страхование, получение посредством веб-портала «электронного правительства»;

6)подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком, согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе «Банк Развития Казахстана», утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан,по форме, утвержденным уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданной не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан);

8) документы, подтверждающие соответствие потенциального поставщика квалифицированным требованиям, установленным пунктом 13 Правил.

В случае несоответствия победителя квалифицированным требованиям, закуп способом запроса ценовых предложений признается несостоявшимся.

Договор закупа, составленный по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, заключается заказчиком с потенциальным поставщиком, соответствующим квалифицированным требованиям с соблюдением условий сроков, предусмотренных пунктом 114, 115 Правил.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(727) 245 99

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание** | | | | |
| **Модульное устройство объективного аудиологического скрининга и диагностики слуховой функции** | | | | |
| *№*  *п/п* | *Наименование комплектующего к медицинской технике* | *Техническая характеристика к медицинской технике* | | *Требуемое количество* |
| *Основные комплектующие:* | | | | |
| 1 | Основной блок | Устройство предназначены для следующих целей:  Диагностика, мониторинг и дальнейшее наблюдение после аудиологического скрининга новорожденных и детей раннего возраста  Диагностика, основана на измерении:  - задержанной вызванной отоакустической эмиссии **(скрининг ТЕОАЕ) и**  - коротколатентных слуховых вызванных потенциалов **(скрининг КСВП).**  Устройства могут использоваться автономно или с персональным компьютером.  **Преимущества устройства:**  - полноцветный сенсорный экран  - портативность  - гибкость  - работа от перезаряжаемой батарейки  - длительный срок службы батареи после зарядки (до 8 часов), полная зарядка в течении 4-6 часов  - память и хранение свыше 1000 тестов  - комбинация скрининговых тестов – скрининг КСВП и ОАЭ  **Дополнительные возможности:**  - сортирование результатов по дате рождения, имени, идентификатору, исследователю, дате, времени  - интерфейс к беспроводному модему для передачи данных в PATHTRACK - демографические данные пациента на устройстве  - дополнительное программное обеспечение базы данных (MIRA)  - управление данными: простой просмотр, архивирование и экспорт результатов теста, перенос результатов тестов в базу данных MIRA через USB  - Совместимость с ПО Noah  - Конфигурируемые пользователем установки  ***Спецификации измерений:***  ***- задержанная вызванная отоакустическая эмиссия (ТЕОАЭ) – модуль скрининг (быстрый)***  Тип измерений: задержанные кратковременно вызванные отоакустические сигналы (TEOAE)  Тип стимула: кратковременный стимул без прямой составляющей  Диапазон частот: 0,7 – 6 кГц (TEOAE)  Уровень интенсивности входного воздействия TEOAE: 85 дБ УЗД, самокалибровка в зависимости от громкости в слуховом проходе  Протокол стимуляции: нелинейный  Обнаружение шума: среднеквадратическое значение интервалов, не являющихся стимулами  Подсчет остаточного шума: средневзвешенное значение, суммарное значение факторов  Отторжение артефакта: средневзвешенное значение  Определение ответа:  TEOAE скрининг: 8 значений с изменением символа, при выполнении правила трех сигм, что составляет 99.7 % статистической значимости  Проверка на утечку (опция): анализ сигнала обратной связи (440 Гц тон зонда). Проверка зонда: ограничение максимального звукового давления (“стимул”), сравнение динамиков (“симметрия”), проверка на утечку (“соответствие зонда”). Режим анимированных изображений (опция)  ***- коротколатентные слуховые вызванные потенциалы (КСВП) – модуль скрининг КСВП***  Тип стимула: Chirp (широкополосный, 1 - 8 кГц)  Полярность стимула: переменная  Частота стимула: 85 Гц  Уровень стимула: 25 - 55 дБ (eHL) (шаг: 5 дБ), возможность настройки уровни стимула 30 и 35 дБ (PECC-01: макс. уровень 40 дБ (eHL))  Обратите внимание: дБ (eHL) = дБ (nHL) + 10 дБ (типичный порог определения ABR для субъекта с нормальным слухом при 0 дБ (eHL))  Расширение спектра  ***ПК интерфейс:***  Порты: USB  ***Размеры и вес:***  209 x 98 x 52 мм (8.22 x 3.86 x 2.05 дюйма)  Прибл. 500 г (включая аккумулятор)  ***Дисплей:*** 240 x 320 пикселей; графический ЖК-дисплей диагональю 3.5 дюйма  ***Особенности:*** резистивный сенсорный дисплей, внутренние часы, пьезоэлектрический генератор звука  ***Выходное напряжение и номинальное сопротивление*** (гнездо для подключения головных телефонов): 5 Вpp, 32 Ом  ***Потребляемая мощность:*** макс. 2Вт  ***Условия эксплуатации:***  Температура: 10 - 40 C (50 - 104 F)  Относительная влажность воздуха: 20 - 90 % без конденсата  Атмосферное давление: 70 - 106 кПа  Время для разогрева: прибор не требует разогрева.  Перед первым включением он должен согреться до комнатной температуры, для соблюдения условий эксплуатации.  *Комплектация:*   * Портативное устройство – 1 шт., * EP-DP *зонд* со шнуром – 1 шт., * Стартовый набор ушных вкладышей – 1 набор, * Электродный кабель – 1 шт., * Набор электродов (30 шт.) – 1 набор, * Источник питания со шнуром для электросети – 1 шт., * USB кабель – 1 шт., * Сумка для переноса – 1 шт., * Программное обеспечение * Инструкции по эксплуатации на казахском и русском языках – по 1 шт. | | 1 шт. |
| DDP условия осуществления поставки медицинской техники 15 календарных дней со дня подписания договора, г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыр 193а | | | | |
| Срок поставки медицинской техники и место дислокации 15 календарных дней со дня подписания договора, г. г. Алматы, мкр. Шанырак-2, ул. Жанкожа батыр 193а | | | | |
| Гарантийное сервисное обслуживание медицинской техники не менее 12 месяцев. | | | | |
| **Итоговая сумма:** | | | **5 465 067,00 тг** | |